**Statistiky detekce ve standardních kontrolních vzorcích**

| **Úroveň detekce** | **rep1** | **rep2** | **rep3** | **rep4** | **rep5** | **rep6** | **rep7** | **rep8** | **rep9** | **rep10** | **rep11** | **rep12** |  
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|  
| **SD-0.1%** | 16/20 | 14/20 | 17/20 | 17/20 | 14/20 | 13/20 | 14/20 | 15/20 | 15/20 | 16/20 | 15/20 | 15/20 |  
| **SD-0.05%** | 8/20 | 12/20 | 14/20 | 12/20 | 11/20 | 11/20 | 14/20 | 12/20 | 10/20 | 10/20 | 11/20 | 14/20 |  
| **SD-0.02%** | 5/20 | 5/20 | 3/20 | 7/20 | 6/20 | 5/20 | 3/20 | 6/20 | 5/20 | 3/20 | 2/20 | 6/20 |  
| **SD-0.005%** | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 4/40 | 2/40 | 2/40 | 5/40 | 8/40 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 |  
| **SD-wt (wild-type)** | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 |

**Zobrazení výsledků testování ve standardních kontrolách**

* **Úrovně 0,1 %, 0,05 %, 0,02 %:** Každá úroveň byla testována 18krát na standardní kontrolu.
* **Úroveň 0,005 %:** Testováno 8krát na standardní kontrolu.
* **Wild-type standard (0 %):** Testováno 12krát.

**Výsledky:**

* Stabilní detekce MRD pozitivity na úrovních 0,005 % a 0,02 % s minimálně dvěma pozitivními detekčními místy.